ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  с 01.07. 2014 года

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Ст-ть руб на 1 кв.м. общ. площади / месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по содержанию помещений общего пользования |
| 1. | Уборка и ремонт чердачного и подвального помещения | 1 раз в год | 21072,17 | 0,14 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2. | Уборка мусора на контейнерных площадках и вывоз твердых бытовых отходов | 3 раза в неделю (12843,71 м2) | 217940,51 | 1,41 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3. | Содержание и консервация систем центрального отопления 12843,71 м2 | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период | 84767,58 | 0,55 |
| 4. | Текущий ремонт и содержание электросетей и оборудования, относящихся к коммуникациям общего пользования. | Неисправность освещения мест общего пользования – 3 суток; | 113906,54 | 0,74 |
| 6. | Утепление и очистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне- зимнее время | 168722,95 | 1,09 |
| 8. | Техническое обслуживание ВДГО (внутридомовое газовое оборудование) | Согласно договору №2 от 15.01.2013 г.с ОАО «Газпром газораспределение г. Брянск» | 35670,72 | 0,23 |
| Устранение аварий и выполнение заявок |
| 9. | Устранение аварий в сетях теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. | Протечка кровли – 10 суток; Неисправность водопроводных и канализационных сетей- 1 сутки | 551672,30 | 3,58 |
| 10. | Расчетно-кассовое обслуживание (квитанции по эл.энергии) | Согласно договору №8063 от 04.02.2013 г. | 8400 | 0,06 |
| 11. | Отопление мест общего пользования | 1,82*8405,27*12 | 183571,10 | 1,82 |
|  |  | Всего | 1385723,80 | 9,62/7,80 |

Директор МУП «Жирятинское ЖКУ»                                         В.К.Щеглов

Экономист                                                                                       Н.Н.Фомина